## PLT_201_MST_032_V1 (hidden)
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ | [44 empty] | HORA
CONVENCIONES |  |  |  |  | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [9 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R | [9 empty] | FASE R | [5 empty] | FASE S
|  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores | [22 empty] | OBSERVACIONES:
Porcelana
Caja de agrupamiento
Limpieza
Cableado
Puesta a tierra
SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [10 empty] | Estado
Conectores | [10 empty] | Gab. De Control
Porcelana | [10 empty] | Aisladores
Mecanismo | [10 empty] | Puesta a tierra
Accionamiento
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [5 empty] | INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[6 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores | [5 empty] | Conectores | [13 empty] | Mangueras presión | [13 empty] | Breakers | [11 empty] | Presión Nominal
Porcelana | [5 empty] | Conductores eléctr. | [13 empty] | Estructura metálica | [13 empty] | Iluminación
Caja de agrupamiento | [5 empty] | Porcelana | [13 empty] | Puesta a tierra | [13 empty] | DPS | [11 empty] | Presión Leída
Limpieza | [5 empty] | Sistema mecánico | [13 empty] | Gabinete de control | [13 empty] | Mandos
Cableado | [5 empty] | Presión de SF6 | [13 empty] | Borneras | [13 empty] | Calefacción | [11 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Puesta a tierra | [5 empty] | Manómetros | [13 empty] | Cableado | [13 empty] | Limpieza
OBSERVACIONES:
TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [29 empty] | Contador de descargas | [12 empty] | Estado silica gel | [6 empty] | Nivel de aceite
Conductores primarios | [12 empty] | Gabinete de control | [16 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [12 empty] | Breaker | [16 empty] | FASE R | [21 empty] | OLTC
Bujes primarios | [12 empty] | Bornera | [16 empty] | FASE S | [12 empty] | Color actual del GEL | [6 empty] | 80ºC Max.
Bujes secundarios | [12 empty] | Cableado | [16 empty] | FASE T | [12 empty] | Posición conmutador
Silica gel | [12 empty] | Iluminación | [16 empty] | TEMPERATURAS | [19 empty] | 25ºC Norm
Termómetro del aceite | [12 empty] | Limpieza | [16 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [12 empty] | Mandos | [36 empty] | 20ºC Min
Conduct. secundarios | [12 empty] | DPS
OBSERVACIONES:
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
INTERRUPTOR DE 13.8KV
IT20 | [29 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores | [7 empty] | Mangueras presión | [12 empty] | Breakers | [8 empty] | Presión Nominal
Conductores eléctr. | [7 empty] | Estructura metálica | [12 empty] | Iluminación
Porcelana | [7 empty] | Puesta a tierra | [12 empty] | DPS | [8 empty] | Presión Leída
Sistema mecánico | [7 empty] | Gabinete de control | [12 empty] | Mandos
Presión de SF6 | [7 empty] | Borneras | [12 empty] | Calefacción | [8 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Manómetros | [7 empty] | Cableado | [12 empty] | Limpieza
SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [6 empty] | Mecanismo | [11 empty] | Aisladores
Conectores | [6 empty] | Accionamiento | [11 empty] | Puesta a tierra
Porcelana | [6 empty] | Gab. De Control
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [15 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Porcelana | [15 empty] | Conectores
Caja de agrup. | [15 empty] | Porcelana
Limpieza | [15 empty] | Limpieza
Cableado | [15 empty] | Cableado
Puesta a tierra | [15 empty] | Puesta tierra
RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [39 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196
Tanque Reconectador | [19 empty] | Hermeticidad control
Conectores y bujes de entrada | [19 empty] | Breaker AC Serv. Aux
Conectores y bujes de salida | [19 empty] | Breaker Baterías
DPS salida Reconectador | [19 empty] | DPS / Varistor
Sistema de puesta a tierra | [19 empty] | Limpieza Gab. Control
Número Operaciones | [19 empty] | Estructura Soporte
SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [43 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  | SERVI. AUX |  |  | ENTRADATRAFO
|  |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo | [43 empty] | Estado físico equipo
Aisladores | [43 empty] | Aisladores
Conectores | [43 empty] | Conectores
Enganche (Lam - Gat) | [43 empty] | Conductor
Conductor | [43 empty] | Conexión
OBSERVACIONES:
INSTALACIONES/LOCATIVAS | [41 empty] | OBSERVACIONES:
DETALLE |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO
Iluminación |  | Óptima | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Candado | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Aseo |  | Si | [7 empty] | No | [6 empty] | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Maleza |  | SI | [7 empty] | No | [6 empty] | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Triturado |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Encerramiento |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
| Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por:
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A69: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX69: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A85: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A86: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA86: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B95: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD95: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.

## PLT_201_MST_032_ACT
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ | [44 empty] | HORA
CONVENCIONES |  |  |  |  | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [9 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
2. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R | [9 empty] | FASE R | [5 empty] | FASE S
|  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores |  |  | opcion radio unica | [19 empty] | OBSERVACIONES:
Porcelana
Caja de agrupamiento
Limpieza
Cableado
Puesta a tierra
3, SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [10 empty] | Estado
Conectores | [10 empty] | Gab. De Control
Porcelana | [10 empty] | Aisladores
Mecanismo | [10 empty] | Puesta a tierra
Accionamiento
4, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 34.5 KV | [5 empty] | INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[6 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores | [5 empty] | Conectores | [13 empty] | Mangueras presión | [13 empty] | Breakers | [11 empty] | Presión Nominal
Porcelana | [5 empty] | Conductores eléctr. | [13 empty] | Estructura metálica | [13 empty] | Iluminación
Caja de agrupamiento | [5 empty] | Porcelana | [13 empty] | Puesta a tierra | [13 empty] | DPS | [11 empty] | Presión Leída
Limpieza | [5 empty] | Sistema mecánico | [13 empty] | Gabinete de control | [13 empty] | Mandos
Cableado | [5 empty] | Presión de SF6 | [13 empty] | Borneras | [13 empty] | Calefacción | [11 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Puesta a tierra | [5 empty] | Manómetros | [13 empty] | Cableado | [13 empty] | Limpieza
OBSERVACIONES:
5, TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [29 empty] | Contador de descargas | [12 empty] | Estado silica gel | [6 empty] | Nivel de aceite
Conductores primarios | [12 empty] | Gabinete de control | [16 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [12 empty] | Breaker | [16 empty] | FASE R | [21 empty] | OLTC
Bujes primarios | [12 empty] | Bornera | [16 empty] | FASE S | [12 empty] | Color actual del GEL | [6 empty] | 80ºC Max.
Bujes secundarios | [12 empty] | Cableado | [16 empty] | FASE T | [12 empty] | Posición conmutador
Silica gel | [12 empty] | Iluminación | [16 empty] | TEMPERATURAS | [19 empty] | 25ºC Norm
Termómetro del aceite | [12 empty] | Limpieza | [16 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [12 empty] | Mandos | [36 empty] | 20ºC Min
Conduct. secundarios | [12 empty] | DPS
OBSERVACIONES:
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
6. INTERRUPTOR DE 13.8KV
IT20 | [29 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores | [7 empty] | Mangueras presión | [12 empty] | Breakers | [8 empty] | Presión Nominal
Conductores eléctr. | [7 empty] | Estructura metálica | [12 empty] | Iluminación
Porcelana | [7 empty] | Puesta a tierra | [12 empty] | DPS | [8 empty] | Presión Leída
Sistema mecánico | [7 empty] | Gabinete de control | [12 empty] | Mandos
Presión de SF6 | [7 empty] | Borneras | [12 empty] | Calefacción | [8 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Manómetros | [7 empty] | Cableado | [12 empty] | Limpieza
7, SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [6 empty] | Mecanismo | [11 empty] | Aisladores
Conectores | [6 empty] | Accionamiento | [11 empty] | Puesta a tierra
Porcelana | [6 empty] | Gab. De Control
8, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [15 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Porcelana | [15 empty] | Conectores
Caja de agrup. | [15 empty] | Porcelana
Limpieza | [15 empty] | Limpieza
Cableado | [15 empty] | Cableado
Puesta a tierra | [15 empty] | Puesta tierra
RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [39 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196
Tanque Reconectador | [19 empty] | Hermeticidad control
Conectores y bujes de entrada | [19 empty] | Breaker AC Serv. Aux
Conectores y bujes de salida | [19 empty] | Breaker Baterías
DPS salida Reconectador | [19 empty] | DPS / Varistor
Sistema de puesta a tierra | [19 empty] | Limpieza Gab. Control
Número Operaciones | [19 empty] | Estructura Soporte
SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [43 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  | SERVI. AUX |  |  | ENTRADATRAFO
|  |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo | [43 empty] | Estado físico equipo
Aisladores | [43 empty] | Aisladores
Conectores | [43 empty] | Conectores
Enganche (Lam - Gat) | [43 empty] | Conductor
Conductor | [43 empty] | Conexión
OBSERVACIONES:
INSTALACIONES/LOCATIVAS
DETALLE |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO | [13 empty] | OBSERVACIONES:
Iluminación |  | Óptima | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Candado | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Aseo |  | Si | [7 empty] | No | [6 empty] | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Maleza |  | SI | [7 empty] | No | [6 empty] | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Triturado |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Encerramiento |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
| Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por:
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A69: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX69: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A85: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A87: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA88: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B96: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD96: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.