## PLT_201_MST_032_V1 (hidden)
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ | [44 empty] | HORA
CONVENCIONES |  |  |  |  | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [9 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R | [9 empty] | FASE R | [5 empty] | FASE S
|  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores | [22 empty] | OBSERVACIONES:
Porcelana
Caja de agrupamiento
Limpieza
Cableado
Puesta a tierra
SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [10 empty] | Estado
Conectores | [10 empty] | Gab. De Control
Porcelana | [10 empty] | Aisladores
Mecanismo | [10 empty] | Puesta a tierra
Accionamiento
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [5 empty] | INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[6 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores | [5 empty] | Conectores | [13 empty] | Mangueras presión | [13 empty] | Breakers | [11 empty] | Presión Nominal
Porcelana | [5 empty] | Conductores eléctr. | [13 empty] | Estructura metálica | [13 empty] | Iluminación
Caja de agrupamiento | [5 empty] | Porcelana | [13 empty] | Puesta a tierra | [13 empty] | DPS | [11 empty] | Presión Leída
Limpieza | [5 empty] | Sistema mecánico | [13 empty] | Gabinete de control | [13 empty] | Mandos
Cableado | [5 empty] | Presión de SF6 | [13 empty] | Borneras | [13 empty] | Calefacción | [11 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Puesta a tierra | [5 empty] | Manómetros | [13 empty] | Cableado | [13 empty] | Limpieza
OBSERVACIONES:
TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [29 empty] | Contador de descargas | [12 empty] | Estado silica gel | [6 empty] | Nivel de aceite
Conductores primarios | [12 empty] | Gabinete de control | [16 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [12 empty] | Breaker | [16 empty] | FASE R | [21 empty] | OLTC
Bujes primarios | [12 empty] | Bornera | [16 empty] | FASE S | [12 empty] | Color actual del GEL | [6 empty] | 80ºC Max.
Bujes secundarios | [12 empty] | Cableado | [16 empty] | FASE T | [12 empty] | Posición conmutador
Silica gel | [12 empty] | Iluminación | [16 empty] | TEMPERATURAS | [19 empty] | 25ºC Norm
Termómetro del aceite | [12 empty] | Limpieza | [16 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [12 empty] | Mandos | [36 empty] | 20ºC Min
Conduct. secundarios | [12 empty] | DPS
OBSERVACIONES:
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
INTERRUPTOR DE 13.8KV
IT20 | [29 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores | [7 empty] | Mangueras presión | [12 empty] | Breakers | [8 empty] | Presión Nominal
Conductores eléctr. | [7 empty] | Estructura metálica | [12 empty] | Iluminación
Porcelana | [7 empty] | Puesta a tierra | [12 empty] | DPS | [8 empty] | Presión Leída
Sistema mecánico | [7 empty] | Gabinete de control | [12 empty] | Mandos
Presión de SF6 | [7 empty] | Borneras | [12 empty] | Calefacción | [8 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Manómetros | [7 empty] | Cableado | [12 empty] | Limpieza
SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [6 empty] | Mecanismo | [11 empty] | Aisladores
Conectores | [6 empty] | Accionamiento | [11 empty] | Puesta a tierra
Porcelana | [6 empty] | Gab. De Control
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [15 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Porcelana | [15 empty] | Conectores
Caja de agrup. | [15 empty] | Porcelana
Limpieza | [15 empty] | Limpieza
Cableado | [15 empty] | Cableado
Puesta a tierra | [15 empty] | Puesta tierra
RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [39 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196
Tanque Reconectador | [19 empty] | Hermeticidad control
Conectores y bujes de entrada | [19 empty] | Breaker AC Serv. Aux
Conectores y bujes de salida | [19 empty] | Breaker Baterías
DPS salida Reconectador | [19 empty] | DPS / Varistor
Sistema de puesta a tierra | [19 empty] | Limpieza Gab. Control
Número Operaciones | [19 empty] | Estructura Soporte
SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [43 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  | SERVI. AUX |  |  | ENTRADATRAFO
|  |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo | [43 empty] | Estado físico equipo
Aisladores | [43 empty] | Aisladores
Conectores | [43 empty] | Conectores
Enganche (Lam - Gat) | [43 empty] | Conductor
Conductor | [43 empty] | Conexión
OBSERVACIONES:
INSTALACIONES/LOCATIVAS | [41 empty] | OBSERVACIONES:
DETALLE |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO
Iluminación |  | Óptima | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Candado | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Aseo |  | Si | [7 empty] | No | [6 empty] | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Maleza |  | SI | [7 empty] | No | [6 empty] | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Triturado |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Encerramiento |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
| Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por:
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A69: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX69: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A85: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A86: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA86: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B95: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD95: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.

## PLT_201_MST_032_ACT
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL- MAPEO POR CELDAS
NÚMERO OT |  |  |  | J4 | [16 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [10 empty] | AN4 | [16 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ |  |  |  | J5 | [41 empty] | HORA |  |  | BJ15
CONVENCIONES | [5 empty] | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [10 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
2. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R |  |  |  |  | AS10 |  |  |  |  | FASE R |  |  | BD10 |  |  |  | FASE S |  |  |  | BQ10
|  |  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores |  |  |  | J12 | [5 empty] | P12 |  |  |  |  | V12 | [5 empty] | AB12 |  |  | OBSERVACIONES:
Porcelana |  |  |  | J13 | [5 empty] | P13 |  |  |  |  | V13 | [5 empty] | AB13 |  |  | AE10
Caja de agrupamiento |  |  |  | J14 | [5 empty] | P14 |  |  |  |  | V14 | [5 empty] | AB14
Limpieza |  |  |  | J15 | [5 empty] | P15 |  |  |  |  | V15 | [5 empty] | AB15
Cableado |  |  |  | J16 | [5 empty] | P16 |  |  |  |  | V16 | [5 empty] | AB16
Puesta a tierra |  |  |  | J17 | [5 empty] | P17 |  |  |  |  | V17 | [5 empty] | AB17
3. SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado |  |  |  | J21 |  |  |  | N21 |  |  |  | Estado | [7 empty] | AA21 |  |  |  | AE21 |  |  | AI21
Conectores |  |  |  | J22 |  |  |  | N22 |  |  |  | Gab. De Control | [7 empty] | AA22 |  |  |  | AE22
Porcelana |  |  |  | J23 |  |  |  | N23 |  |  |  | Aisladores | [7 empty] | AA23 |  |  |  | AE23
Mecanismo |  |  |  | J24 |  |  |  | N24 |  |  |  | Puesta a tierra | [7 empty] | AA24 |  |  |  | AE24
Accionamiento |  |  |  | J25 |  |  |  | N25
4, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 34.5 KV | [6 empty] | 4, INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | 4, PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[7 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores |  | H28 |  |  |  |  | Conectores | [9 empty] | X28 |  |  |  | Mangueras presión | [9 empty] | AM28 |  |  |  | Breakers | [8 empty] | BB28 |  |  | Presión Nominal | [6 empty] | BP28
Porcelana |  | H29 |  |  |  |  | Conductores eléctr. | [9 empty] | X29 |  |  |  | Estructura metálica | [9 empty] | AM29 |  |  |  | Iluminación | [8 empty] | BB29
Caja de agrupamiento |  | H30 |  |  |  |  | Porcelana | [9 empty] | X30 |  |  |  | Puesta a tierra | [9 empty] | AM30 |  |  |  | DPS | [8 empty] | BB30 |  |  | Presión Leída | [6 empty] | BP30
Limpieza |  | H31 |  |  |  |  | Sistema mecánico | [9 empty] | X31 |  |  |  | Gabinete de control | [9 empty] | AM31 |  |  |  | Mandos | [8 empty] | BB31
Cableado |  | H32 |  |  |  |  | Presión de SF6 | [9 empty] | X32 |  |  |  | Borneras | [9 empty] | AM32 |  |  |  | Calefacción | [8 empty] | BB32 |  |  | Número Maniobras interruptor IT10 | [6 empty] | BP32
Puesta a tierra |  | H33 |  |  |  |  | Manómetros | [9 empty] | X33 |  |  |  | Cableado | [9 empty] | AM33 |  |  |  | Limpieza | [8 empty] | BB33
OBSERVACIONES: | [30 empty] | am34
5, TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [30 empty] | 5, Contador de descargas | [12 empty] | 5, Estado silica gel | [7 empty] | 5, Nivel de aceite
Conductores primarios | [6 empty] | M36 | [6 empty] | Gabinete de control | [10 empty] | AF36 | [5 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [6 empty] | M37 | [6 empty] | Breaker | [10 empty] | AF37 | [5 empty] | FASE R |  |  |  |  | AR37 |  |  |  | AW37 |  |  |  | BB37 | [10 empty] | OLTC
Bujes primarios | [6 empty] | M38 | [6 empty] | Bornera | [10 empty] | AF38 | [5 empty] | FASE S |  |  |  |  | AR38 |  |  |  | aw38 |  |  |  | Color actual del GEL |  |  |  | BG38 |  |  |  | 80ºC Max. |  |  |  | BS38
Bujes secundarios | [6 empty] | M39 | [6 empty] | Cableado | [10 empty] | AF39 | [5 empty] | FASE T |  |  |  |  | AR39 |  |  |  | AW39 |  |  |  | Posición conmutador
Silica gel | [6 empty] | M40 | [6 empty] | Iluminación | [10 empty] | AF40 | [5 empty] | TEMPERATURAS | [20 empty] | 25ºC Norm |  |  |  | BS40
Termómetro del aceite | [6 empty] | M41 | [6 empty] | Limpieza | [10 empty] | AF41 | [5 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [6 empty] | M42 | [6 empty] | Mandos | [10 empty] | AF42 | [5 empty] | AM42 |  |  |  |  | AR42 |  |  |  | AW42 |  |  |  | BB42 | [7 empty] | 20ºC Min |  |  |  | BS42
Conduct. secundarios | [6 empty] | M43 | [6 empty] | DPS | [10 empty] | AF43
OBSERVACIONES: | [30 empty] | AM44
NÚMERO OT |  |  |  | J45 | [16 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [10 empty] | AN45 | [16 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
6. INTERRUPTOR DE 13.8KV
6, IT20 | [30 empty] | 6, PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | 6, OBSERVACIONES:
Conectores |  |  |  |  | K50 |  |  |  | Mangueras presión | [8 empty] | Y50 |  |  |  | Breakers |  |  |  |  | AI50 |  |  |  | Presión Nominal | [8 empty] | AW50 |  |  |  | BB50
Conductores eléctr. |  |  |  |  | K51 |  |  |  | Estructura metálica | [8 empty] | Y51 |  |  |  | Iluminación |  |  |  |  | AI51
Porcelana |  |  |  |  | K52 |  |  |  | Puesta a tierra | [8 empty] | Y52 |  |  |  | DPS |  |  |  |  | AI52 |  |  |  | Presión Leída | [8 empty] | AW52
Sistema mecánico |  |  |  |  | K53 |  |  |  | Gabinete de control | [8 empty] | Y53 |  |  |  | Mandos |  |  |  |  | AI53
Presión de SF6 |  |  |  |  | K54 |  |  |  | Borneras | [8 empty] | Y54 |  |  |  | Calefacción |  |  |  |  | AI54 |  |  |  | Número Maniobras interruptor IT10 | [8 empty] | AW54
Manómetros |  |  |  |  | K55 |  |  |  | Cableado | [8 empty] | Y55 |  |  |  | Limpieza |  |  |  |  | AI55
7, SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado |  |  |  | J59 |  |  |  | Mecanismo | [7 empty] | W59 |  |  |  | Aisladores | [7 empty] | Aj59 |  |  |  | AN59
Conectores |  |  |  | J60 |  |  |  | Accionamiento | [7 empty] | W60 |  |  |  | Puesta a tierra | [7 empty] | Aj60
Porcelana |  |  |  | J61 |  |  |  | Gab. De Control | [7 empty] | W61
8, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [16 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO |  |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Conectores |  |  | I64 |  |  |  |  | N64 |  |  |  |  | S64 |  |  |  | Conectores | [7 empty] | AF64 |  |  |  | AK64 |  |  |  |  | AP64 |  |  |  |  | AU64
Porcelana |  |  | I65 |  |  |  |  | N65 |  |  |  |  | S65 |  |  |  | Porcelana | [7 empty] | AF65 |  |  |  | AK65 |  |  |  |  | AP65
Caja de agrup. |  |  | I66 |  |  |  |  | N66 |  |  |  |  | S66 |  |  |  | Limpieza | [7 empty] | AF66 |  |  |  | AK66 |  |  |  |  | AP66
Limpieza |  |  | I67 |  |  |  |  | N67 |  |  |  |  | S67 |  |  |  | Cableado | [7 empty] | AF67 |  |  |  | AK67 |  |  |  |  | AP67
Cableado |  |  | I68 |  |  |  |  | N68 |  |  |  |  | S68 |  |  |  | Puesta tierra | [7 empty] | AF68 |  |  |  | AK68 |  |  |  |  | AP68
Puesta a tierra |  |  | I69 |  |  |  |  | N69 |  |  |  |  | S69
9, RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [40 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [11 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196 |  |  |  | AX71
Tanque Reconectador | [11 empty] | R72 |  |  |  | W72 |  |  |  |  | Hermeticidad control | [10 empty] | AN72 |  |  |  |  | AS72
Conectores y bujes de entrada | [11 empty] | R73 |  |  |  | W73 |  |  |  |  | Breaker AC Serv. Aux | [10 empty] | AN73 |  |  |  |  | AS73
Conectores y bujes de salida | [11 empty] | R74 |  |  |  | W74 |  |  |  |  | Breaker Baterías | [10 empty] | AN74 |  |  |  |  | AS74
DPS salida Reconectador | [11 empty] | R75 |  |  |  | W75 |  |  |  |  | DPS / Varistor | [10 empty] | AN75 |  |  |  |  | AS75
Sistema de puesta a tierra | [11 empty] | R76 |  |  |  | W76 |  |  |  |  | Limpieza Gab. Control | [10 empty] | AN76 |  |  |  |  | AS76
Número Operaciones | [11 empty] | R77 |  |  |  | W77 |  |  |  |  | Estructura Soporte | [10 empty] | AN77 |  |  |  |  | AS77
10, SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [44 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  |  | SERVI. AUX |  |  |  | ENTRADATRAFO
[5 empty] | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo |  |  |  |  | K81 |  |  | N81 |  |  | Q81 |  |  | T81 |  | W81 |  |  | Z81 |  |  | AC81 |  |  | AF81 |  | AI81 |  |  | AL81 |  |  | AQ81 |  |  | AR81 |  |  | AU81 |  | AX81 |  | BA81 |  | Estado físico equipo |  |  |  |  | BK81 |  |  |  | BP81
Aisladores |  |  |  |  | K82 |  |  | N82 |  |  | Q82 |  |  | T82 |  | W82 |  |  | Z82 |  |  | AC82 |  |  | AF82 |  | AI82 |  |  | AL82 |  |  | AQ82 |  |  | AR82 |  |  | AU82 |  | AX82 |  | BA82 |  | Aisladores |  |  |  |  | BK82 |  |  |  | BP82
Conectores |  |  |  |  | K83 |  |  | N83 |  |  | Q83 |  |  | T83 |  | W83 |  |  | Z83 |  |  | AC83 |  |  | AF83 |  | AI83 |  |  | AL83 |  |  | AQ83 |  |  | AR83 |  |  | AU83 |  | AX83 |  | BA83 |  | Conectores |  |  |  |  | BK83 |  |  |  | BP83
Enganche (Lam - Gat) |  |  |  |  | K84 |  |  | N84 |  |  | Q84 |  |  | T84 |  | W84 |  |  | Z84 |  |  | AC84 |  |  | AF84 |  | AI84 |  |  | AL84 |  |  | AQ84 |  |  | AR84 |  |  | AU84 |  | AX84 |  | BA84 |  | Conductor |  |  |  |  | BK84 |  |  |  | BP84
Conductor |  |  |  |  | K85 |  |  | N85 |  |  | Q85 |  |  | T85 |  | W85 |  |  | Z85 |  |  | AC85 |  |  | AF85 |  | AI85 |  |  | AL85 |  |  | AQ85 |  |  | AR85 |  |  | AU85 |  | AX85 |  | BA85 |  | Conexión |  |  |  |  | BK85 |  |  |  | BP85
OBSERVACIONES:
a87
INSTALACIONES/LOCATIVAS
DETALLE |  |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO | [13 empty] | OBSERVACIONES:
Iluminación |  |  | Óptima |  |  |  |  | N90 |  |  | Regular |  |  |  | V90 |  |  | Candado | [10 empty] | Óptimo |  |  |  |  | AP90 |  |  | Regular |  |  |  | AX90 |  | BA90
Aseo |  |  | Óptima |  |  |  |  | N91 |  |  | Regular |  |  |  | V91 |  |  | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo |  |  |  |  | AP91 |  |  | Regular |  |  |  | AX91
Maleza |  |  | Óptima |  |  |  |  | N92 |  |  | Regular |  |  |  | V92 |  |  | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo |  |  |  |  | AP92 |  |  | Regular |  |  |  | AX92
Triturado |  |  | Óptimo |  |  |  |  | N93 |  |  | Regular |  |  |  | V93 |  |  | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo |  |  |  |  | AP93 |  |  | Regular |  |  |  | AX93
Encerramiento |  |  | Óptimo |  |  |  |  | N94 |  |  | Regular |  |  |  | V94 |  |  | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo |  |  |  |  | AP94 |  |  | Regular |  |  |  | AX94
| Revisado por: |  |  |  | K97 | [17 empty] | Aprobado por: | [8 empty] | AN97
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
NORMAL
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
MÁXIMO
NORMAL
NORMAL
NORMAL
NORMAL
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A70: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX70: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A78: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD78: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A86: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A88: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA89: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B97: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD97: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.

## Hoja1
Num | Nombre | ID | Tipo de Entrada | Mapeo | Pagina | Fila
1 | fecha | fecha | date | AN4 | 1. Datos Generales | 100
2 | ejecuto | ejecuto | text | J4 | 1. Datos Generales | 105
3 | UMERO OT | umero_ot | text | J5 | 1. Datos Generales | 110
4 | id_tt_fase_r | id_tt_fase_r | textarea | AS10 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 145
5 | id_tt_fase_s | id_tt_fase_s | textarea | BD10 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 147
6 | id__tt_fase_t | id__tt_fase_t | textarea | BQ10 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 149
7 | id_tt2p2f2_conectores_fase_a | id_tt2p2f2_conectores_fase_a | select | J12 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 153
8 | id_ttp2f3_conectores_fase_b | id_ttp2f3_conectores_fase_b | select | P12 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 154
9 | id_ttp2f3_conectores_fase_c | id_ttp2f3_conectores_fase_c | select | V12 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 155
10 | id_ttp2f3_conectores_ft | id_ttp2f3_conectores_ft | select | AB12 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 156
11 | observaciones | observaciones | text | ae13 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 158
12 | id_ttp2f3_porcelana_fase_a | id_ttp2f3_porcelana_fase_a | select | J13 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 162
13 | id_ttp2f3_porcelana_fase_b | id_ttp2f3_porcelana_fase_b | select | P13 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 163
14 | id_ttp2f3_porcelana_fase_c | id_ttp2f3_porcelana_fase_c | select | V13 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 164
15 | id_ttp2f3__porcelana_fase_ft | id_ttp2f3__porcelana_fase_ft | select | AB13 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 165
16 | id_ttp2f4_Caja_agrupamiento_fase_a | id_ttp2f4_caja_agrupamiento_fase_a | select | J14 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 169
17 | id_ttp2f4_Caja_agrupamiento_fase_b | id_ttp2f4_caja_agrupamiento_fase_b | select | P14 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 170
18 | id_ttp2f4Caja_agrupamiento_fase_c | id_ttp2f4caja_agrupamiento_fase_c | select | V14 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 171
19 | id_ttp2f4_Caja_agrupamiento_fase_ft | id_ttp2f4_caja_agrupamiento_fase_ft | select | AB14 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 172
20 | id_ttp2f5_Limpieza_fase_a | id_ttp2f5_limpieza_fase_a | select | J15 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 176
21 | id_ttp2f5_Limpieza_fase_b | id_ttp2f5_limpieza_fase_b | select | P15 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 177
22 | id_ttp2f5_Limpieza_fase_c | id_ttp2f5_limpieza_fase_c | select | V15 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 178
23 | id_ttp2f5_Limpieza_ft | id_ttp2f5_limpieza_ft | select | AB15 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 179
24 | id_ttp2f6_Limpiez-Cableado_fase_a | id_ttp2f6_limpiez_cableado_fase_a | select | J16 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 183
25 | id_ttp2f6_Limpiez-Cableado_fase_b | id_ttp2f6_limpiez_cableado_fase_b | select | P16 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 184
26 | id_ttp2f6_Limpiez-Cableado_fase_c | id_ttp2f6_limpiez_cableado_fase_c | select | V16 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 185
27 | id_ttp2f6_Limpiez-Cableado_fase_ft | id_ttp2f6_limpiez_cableado_fase_ft | select | AB16 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 186
28 | id_ttp2f7_Limpieza_Puesta_tierra_fase_a | id_ttp2f7_limpieza_puesta_tierra_fase_a | select | J17 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 190
29 | id_ttp2f7_Limpieza_Puesta_tierra_fase_b | id_ttp2f7_limpieza_puesta_tierra_fase_b | select | P17 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 191
30 | id_ttp2f7_Limpieza_Puesta_tierra_fase_c | id_ttp2f7_limpieza_puesta_tierra_fase_c | select | V17 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 192
31 | id_ttp2f7_Limpieza_Puesta_tierra_ft | id_ttp2f7_limpieza_puesta_tierra_ft | select | AB17 | 2. NIVEL 13.8kV — TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV | 193
32 | OBSERVACIONES | observaciones_1 | text | AE10 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 211
33 | it_Estado | it_estado_sb11 | select | J21 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 215
34 | it_Estado | it_estado_1_sb12 | select | N21 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 216
35 | it_Conectores_SB11 | it_conectores_sb11 | select | J22 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 221
36 | it_Conectores_SB12 | it_conectores_sb12 | select | N22 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 222
37 | it_Porcelana_SB11 | it_porcelana_sb11 | select | J23 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 226
38 | it_Porcelana_SB12 | it_porcelana_sb12 | select | N23 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 227
39 | it_Mecanismo | it_mecanismo | select | J24 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 231
40 | it_Aisladores | it_aisladores | select | N24 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 233
41 | it_Estado | it_estado_2_sb11 | select | AA21 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 237
42 | it_Estado | it_estado_3_sb12 | select | AE21 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 238
43 | it_Gab. De Control | it_gab_de_control_sb11 | select | AA22 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 242
44 | it_Gab_Control_SB12 | it_gab_control_sb12 | select | AE22 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 243
45 | it_Aisladores_SB11 | it_aisladores_sb11 | select | AA23 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 247
46 | it_Aisladores_SB12 | it_aisladores_sb12 | select | AE23 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 248
47 | it_Puesta_tierra_SB11 | it_puesta_tierra_sb11 | select | aa24 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 252
48 | it_Puesta_tierras_SB12 | it_puesta_tierras_sb12 | select | AE24 | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 253
49 | it_Puesta_tierras_SB12 | it_puesta_tierras_sb12_1 | select |  | 3. NIVEL 13.8kV — SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV | 254
50 | it_p4f1_conectores | it_p4f1_conectores | select | H28 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 267
51 | it_p4f1_conectores_1 | it_p4f1_conectores_1_IT10 | text | x28 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 268
52 | it_p4f1_Mangueraspresión | it_p4f1_mangueraspresión | select | AM28 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 269
53 | it_sap4f4_Breakers | it_sap4f4_breakers | select | BB28 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 271
54 | presion_sf6_1 | presion_sf6_1 | text | bp28 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 273
55 | it_p4f2_Porcelana | it_p4f2_porcelana | select | H29 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 276
56 | it_Conductores eléctr | it_conductores_eléctr | select | x29 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 277
57 | it_Iluminación | it_iluminación | select | BB29 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 278
58 | it_Estructura metálica | it_estructura_metálica | select | AM29 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 280
59 | presión_leída | presión_leída | text | bp30 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 282
60 | it_Caja_de_agrupamiento | it_caja_de_agrupamiento | select | H30 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 285
61 | it_Porcelana | it_porcelana | select | X30 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 286
62 | it_Puesta a tierra | it_puesta_a_tierra | select | AM30 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 288
63 | it_DPS | it_dps | select | bb30 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 289
64 | número_maniobras_interruptor_it10 | número_maniobras_interruptor_it10 | text | BP32 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 291
65 | it_Limpieza | it_limpieza | select | h31 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 294
66 | it_Sistema mecánico | it_sistema_mecánico | select | X31 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 295
67 | it_Gabinete de control | it_gabinete_de_control | select | AM31 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 296
68 | it_Mandos | it_mandos | select | BB31 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 298
69 | it_Cableado | it_cableado | select | H32 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 301
70 | it_PresionSF6 | it_presionsf6 | select | X32 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 302
71 | it_Borneras | it_borneras | select | AM32 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 303
72 | it_Calefacción | it_calefacción | select | BB32 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 305
73 | it_puestaa_tierra | it_puestaa_tierra | text | H33 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 308
74 | it_Manómetros | it_manómetros | select | X33 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 309
75 | it_Cableado | it_cableado_1 | select | AM33 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 310
76 | it_Limpieza | it_limpieza_1 | select | BB33 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 312
77 | observaciones_2 | observaciones_2 | text | am34 | 4. NIVEL 13.8kV — NIVEL 34.5KV TRANSFORMADOR DE CORRIENTE INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | 316
78 | it_Conductores primarios | it_conductores_primarios | select | M36 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 330
79 | it_gabinete_de_control_1 | it_gabinete_de_control_1 | text | AF36 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 331
80 | it_Conectores | it_conectores | select | M37 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 339
81 | it_Accionamiento | it_accionamiento | select |  | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 341
82 | FASE R PRIM | fase_r_prim | text | AR37 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 343
83 | FASE R SECUND | fase_r_secund | text | AW37 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 344
84 | Estado silica gel | estado_silica_gel | text | BB37 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 345
85 | it_Bujes primarios | it_bujes_primarios | select | M38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 349
86 | it_Bornera | it_bornera | select | AF38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 350
87 | FASE S PRIM | fase_s_prim | text | AR38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 352
88 | FASE S SECUND | fase_s_secund | text | aw38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 353
89 | 80ºC Max. | 80ºc_max | text | BS38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 356
90 | it_Bujes secundarios | it_bujes_secundarios | select | M39 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 360
91 | it_Cableado | it_cableado_2 | select | AF39 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 361
92 | FASE T PRIM | fase_t_prim | text | AR39 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 363
93 | FASE T SECUND. | fase_t_secund | text | AW39 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 364
94 | Color actual del GEL | color_actual_del_gel | text | BG38 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 365
95 | 25ºC Max. | 25ºc_max | text | BS40 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 367
96 | it_Silica gel | it_silica_gel | select | M40 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 370
97 | it_Cableado | it_cableado_3 | select | AF39 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 371
98 | 20ºC Max. | 20ºc_max | text | BS42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 375
99 | it_Termómetro del aceite | it_termómetro_del_aceite | select | M41 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 379
100 | it_Cableado | it_cableado_4 | select |  | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 380
101 | Posición conmutador | posición_conmutador | text | BB42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 382
102 | it_Termómetro devanado | it_termómetro_devanado | select | M42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 386
103 | it_Mandos | it_mandos_1 | select | AF42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 387
104 | Aceite | aceite | text | AM42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 388
105 | Aceite | aceite_1 | text |  | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 389
106 | Bt | bt | text | AW42 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 390
107 | it_Termómetro devanado | it_termómetro_devanado_1 | select |  | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 394
108 | it_Mandos | it_mandos_2 | select |  | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 395
109 | OBSERVACIONES | observaciones_3 | text | AM44 | 5. TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | 399
110 | it_Conectores | it_conectores_ | select | K50 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 412
111 | it_Mangueras presión | it_mangueras_presión | select | Y50 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 413
112 | it_Breakers | it_breakers | select | AI50 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 414
113 | Presión Nominal | presión_nominal | text | AW50 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 416
114 | OBSERVACIONES: | observaciones_4 | text | BB50 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 417
115 | it_Conductores eléctr | it_conductores_eléctr_1 | select | K51 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 420
116 | it_Estructura metálica | it_estructura_metálica_1 | select | Y51 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 421
117 | it_Iluminación | it_iluminación_1 | select | AI51 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 422
118 | Presión Leída | presión_leída_1 | text | AW52 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 424
119 | it_Porcelana | it_porcelana_1 | select | K52 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 427
120 | it_puesta_a_tierra_1 | it_puesta_a_tierra_1 | text | Y52 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 428
121 | it_dps_1 | it_dps_1 | text | AI52 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 429
122 | Número Maniobras interruptor IT10 | número_maniobras_interruptor_it10_1 | text | AW54 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 431
123 | it_Sistema mecánico | it_sistema_mecánico_1 | select | K53 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 434
124 | it_gabinete_de_control_2 | it_gabinete_de_control_2 | text | Y53 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 435
125 | it_mandos_3 | it_mandos_3 | text | AI53 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 436
126 | it_MPresión de SF6 | it_mpresión_de_sf6 | select | Presión de SF6 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 439
127 | it_Borneras | it_borneras_1 | select | Y54 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 440
128 | it_Calefacción | it_calefacción_1 | select | AI54 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 441
129 | it_Manómetros | it_manómetros_1 | select | K55 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 444
130 | it_cableado_5 | it_cableado_5 | text | Y55 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 445
131 | it_limpieza_2 | it_limpieza_2 | text | AI55 | 6. INTERRUPTOR DE 13.8KV | 446
132 | it_Estado | it_estado_4 | select | J59 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 463
133 | it_mecanismo_1 | it_mecanismo_1 | text | W59 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 465
134 | it_Aisladores | it_aisladores_1 | select | Aj59 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 467
135 | OBSERVACIONES | observaciones_5 | text | AN59 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 468
136 | it_conectores_1 | it_conectores_1 | text | J60 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 474
137 | it_accionamiento_1 | it_accionamiento_1 | text | W60 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 476
138 | it_puesta_a_tierra_2 | it_puesta_a_tierra_2 | text | Aj60 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 478
139 | it_porcelana_2 | it_porcelana_2 | text | J61 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 482
140 | it_gab_de_control_1 | it_gab_de_control_1 | text | W61 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 484
141 | OBSERVACIONES | observaciones_6 | text | AU64 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 505
142 | it_Conectores_fase_a | it_conectores_fase_a | select | I64 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 509
143 | it_Conectores_fase_b | it_conectores_fase_b | select | N64 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 510
144 | it_Conectores_fase_c | it_conectores_fase_c | select | S64 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 511
145 | it_Porcelana_fase_a | it_porcelana_fase_a | select | I65 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 513
146 | it_Porcelana_fase_b | it_porcelana_fase_b | select | N65 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 514
147 | it_Porcelana_fase_c | it_porcelana_fase_c | select | S65 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 515
148 | it_Caja de agrups_fase_a | it_caja_de_agrups_fase_a | select | I66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 520
149 | it_Caja de agrup_fase_b | it_caja_de_agrup_fase_b | select | N66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 521
150 | it_Caja de agrup_c | it_caja_de_agrup_c | select | S66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 522
151 | it_Porcelana_fase_a | it_porcelana_fase_a_1 | select | AF66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 524
152 | it_Porcelana_fase_b | it_porcelana_fase_b_1 | select | AK65 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 525
153 | it_Porcelana_fase_c | it_porcelana_fase_c_1 | select | AP65 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 526
154 | it_Limpieza_fase_a | it_limpieza_fase_a | select | I67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 530
155 | it_Limpieza_fase_b | it_limpieza_fase_b | select | N67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 531
156 | it_Limpieza_fase_c | it_limpieza_fase_c | select | S67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 532
157 | it_PLimpieza_fase_a | it_plimpieza_fase_a | select | AF66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 534
158 | it_Limpieza_fase_b | it_limpieza_fase_b_1 | select | AK64 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 535
159 | it_limpieza_fase_c_1 | it_limpieza_fase_c_1 | text | AP66 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 536
160 | it_Cableado_fase_a | it_cableado_fase_a | select | I68 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 540
161 | it_Cableado_fase_b | it_cableado_fase_b | select | N68 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 541
162 | it_Cableado_c | it_cableado_c | select | S68 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 542
163 | it_cableado_fase_a_1 | it_cableado_fase_a_1 | text | AF67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 544
164 | it_cableado_fase_b_1 | it_cableado_fase_b_1 | text | AK67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 545
165 | it_cableado_fase_c | it_cableado_fase_c | text | AP67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 546
166 | it_cpuesta_a_tierra_fase_a | it_cpuesta_a_tierra_fase_a | text | I69 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 550
167 | it_puesta_a_tierra_fase_b | it_puesta_a_tierra_fase_b | text | N69 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 551
168 | it_puesta_a_tierra_c | it_puesta_a_tierra_c | text | S69 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 552
169 | it_cableado_fase_a_2 | it_cableado_fase_a_2 | text | AF67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 554
170 | it_puesta_a_tierra_fase_b_1 | it_puesta_a_tierra_fase_b_1 | text | AK67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 555
171 | it_puesta_a_tierra_fase_c | it_puesta_a_tierra_fase_c | text | AP67 | 7. SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV | 556
172 | OBSERVACIONES | observaciones_7 | text | AX71 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 578
173 | it_tanque_reconectador_r267 | it_tanque_reconectador_r267 | text | R72 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 582
174 | it_tanque_reconectador_rc0196 | it_tanque_reconectador_rc0196 | text | W72 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 583
175 | it_hermeticidad_control_r267 | it_hermeticidad_control_r267 | text | AN72 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 585
176 | it_hermeticidad_control_rc0196 | it_hermeticidad_control_rc0196 | text | AS72 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 586
177 | it_conectores_y_bujes_de_entrada_r267 | it_conectores_y_bujes_de_entrada_r267 | text | R73 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 590
178 | it_tconectores_y_bujes_de_entrada_rc0196 | it_tconectores_y_bujes_de_entrada_rc0196 | text | W73 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 591
179 | it_breaker_ac_serv_aux_r267 | it_breaker_ac_serv_aux_r267 | text | AN73 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 593
180 | it_breaker_ac_serv_aux_rc0196 | it_breaker_ac_serv_aux_rc0196 | text | AS73 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 594
181 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267 | text | R74 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 598
182 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196 | text | W74 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 599
183 | it_breaker_baterías_r267 | it_breaker_baterías_r267 | text | AN74 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 601
184 | it_breaker_baterías_rc0196 | it_breaker_baterías_rc0196 | text | AS74 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 602
185 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_1 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_1 | text |  | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 606
186 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_1 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_1 | text |  | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 607
187 | it_breaker_baterías_r267_1 | it_breaker_baterías_r267_1 | text |  | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 609
188 | it_breaker_baterías_rc0196_1 | it_breaker_baterías_rc0196_1 | text |  | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 610
189 | it_dps_salida_reconectador_r267 | it_dps_salida_reconectador_r267 | text | R75 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 614
190 | it_dps_salida_reconectador_rc0196 | it_dps_salida_reconectador_rc0196 | text | W75 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 615
191 | it_dps_varistor_r267 | it_dps_varistor_r267 | text | AN75 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 617
192 | it_dps_varistor_rc0196 | it_dps_varistor_rc0196 | text | AS75 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 618
193 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_r267 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_r267 | text | Sistema de puesta a tierra | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 622
194 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_rc0196 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_rc0196 | text | W76 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 623
195 | it_limpieza_gab_control_r267 | it_limpieza_gab_control_r267 | text | AN76 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 625
196 | it_limpieza_gab_control_rc0196 | it_limpieza_gab_control_rc0196 | text | AS76 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 626
197 | it_número_operaciones_r267 | it_número_operaciones_r267 | text | R77 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 630
198 | it_número_operaciones_rc0196 | it_número_operaciones_rc0196 | text | W77 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 631
199 | it_estructura_soporte_r267 | it_estructura_soporte_r267 | text | AN77 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 633
200 | it_estructura_soporte_rc0196 | it_estructura_soporte_rc0196 | text | AS77 | 8. RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | 634
201 | OBSERVACIONES | observaciones_8 | text | a87 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 657
202 | it_tanque_reconectador_r267_1 | it_tanque_reconectador_r267_1 | select | K81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 661 | Estado físico equipo | FASE A | LA VEGA
203 | it_tanque_reconectador_rc0196_1 | it_tanque_reconectador_rc0196_1 | select | N81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 662 | Estado físico equipo | FASE B | LA VEGA
204 | it_hermeticidad_control_r267_1 | it_hermeticidad_control_r267_1 | select | Q81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 664 | Estado físico equipo | FASE C | LA VEGA
205 | it_hermeticidad_control_rc0196_1 | it_hermeticidad_control_rc0196_1 | select | T81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 665 | Estado físico equipo | FASE A | LAS CUADRAS
206 | it_conectores_y_bujes_de_entrada_r267_1 | it_conectores_y_bujes_de_entrada_r267_1 | select | W81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 669 | Estado físico equipo | FASE B | LAS CUADRAS
207 | it_tconectores_y_bujes_de_entrada_rc0196_1 | it_tconectores_y_bujes_de_entrada_rc0196_1 | select | Z81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 670 | Estado físico equipo | FASE C | LAS CUADRAS
208 | it_breaker_ac_serv_aux_r267_1 | it_breaker_ac_serv_aux_r267_1 | select | AC81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 672 | Estado físico equipo | FASE A | SALOBRE
209 | it_breaker_ac_serv_aux_rc0196_1 | it_breaker_ac_serv_aux_rc0196_1 | select | AF81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 673 | Estado físico equipo | FASE B | SALOBRE
210 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_2 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_2 | select | AI81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 677 | Estado físico equipo | FASE C | SALOBRE
211 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_2 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_2 | select | AL81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 678 | Estado físico equipo | FASE A | SANTA ROSA
212 | it_breaker_baterías_r267_2 | it_breaker_baterías_r267_2 | select | AQ81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 680 | Estado físico equipo | FASE B | SANTA ROSA
213 | it_breaker_baterías_rc0196_2 | it_breaker_baterías_rc0196_2 | select | AR81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 681 | Estado físico equipo | FASE C | SANTA ROSA
214 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_3 | it_conectores_y_bujes_de_salida_r267_3 | select | AU81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 685 | Estado físico equipo | FASE A | SERVICIOS AUX
215 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_3 | it_conectores_y_bujes_de_salida_rc0196_3 | select | AX81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 686 | Estado físico equipo | FASE B | SERVICIOS AUX
216 | it_breaker_baterías_r267_3 | it_breaker_baterías_r267_3 | select | BA81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 688 | Estado físico equipo | FASE C | SERVICIOS AUX
217 | it_breaker_baterías_rc0196_3 | it_breaker_baterías_rc0196_3 | select | K82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 689 | Aisladores | FASE A | LA VEGA
218 | it_dps_salida_reconectador_r267_1 | it_dps_salida_reconectador_r267_1 | select | N82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 693 | Aisladores | FASE B | LA VEGA
219 | it_dps_salida_reconectador_rc0196_1 | it_dps_salida_reconectador_rc0196_1 | select | Q82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 694 | Aisladores | FASE C | LA VEGA
220 | it_dps_varistor_r267_1 | it_dps_varistor_r267_1 | select | T82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 696 | Aisladores | FASE A | LAS CUADRAS
221 | it_dps_varistor_rc0196_1 | it_dps_varistor_rc0196_1 | select | W82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 697 | Aisladores | FASE B | LAS CUADRAS
222 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_r267_1 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_r267_1 | select | Z82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 701 | Aisladores | FASE C | LAS CUADRAS
223 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_rc0196_1 | it_sistema_de_puesta_a_tierra_rc0196_1 | select | AC81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 702 | Aisladores | FASE A | SALOBRE
224 | it_limpieza_gab_control_r267_1 | it_limpieza_gab_control_r267_1 | select | AF81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 704 | Aisladores | FASE B | SALOBRE
225 | it_limpieza_gab_control_rc0196_1 | it_limpieza_gab_control_rc0196_1 | select | AI81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 705 | Aisladores | FASE C | SALOBRE
226 | it_número_operaciones_r267_1 | it_número_operaciones_r267_1 | select | AL81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 709 | Aisladores | FASE A | SANTA ROSA
227 | it_número_operaciones_rc0196_1 | it_número_operaciones_rc0196_1 | select | AQ81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 710 | Aisladores | FASE B | SANTA ROSA
228 | it_estructura_soporte_r267_1 | it_estructura_soporte_r267_1 | select | AR81 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 712 | Aisladores | FASE C | SANTA ROSA
229 | it_estructura_soporte_rc0196_1 | it_estructura_soporte_rc0196_1 | select | AU82 | 9. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 713 | Aisladores | FASE A | SERVICIOS AUX
230 | it_tanque_reconectador_r267_2 | it_tanque_reconectador_r267_2 | select | AX82 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 757 | Aisladores | FASE B | SERVICIOS AUX
231 | it_tanque_reconectador_rc0196_2 | it_tanque_reconectador_rc0196_2 | select | BA82 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 758 | Aisladores | FASE C | SERVICIOS AUX
232 | it_tanque_reconectador_rc0196_3 | it_tanque_reconectador_rc0196_3 | select | K83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 759 | Conectores | FASE A | LA VEGA
233 | it_tanque_reconectador_r267_3 | it_tanque_reconectador_r267_3 | select | N83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 760 | Conectores | FASE B | LA VEGA
234 | it_tanque_reconectador_rc0196_4 | it_tanque_reconectador_rc0196_4 | select | Q83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 761 | Conectores | FASE C | LA VEGA
235 | it_tanque_reconectador_rc0196_5 | it_tanque_reconectador_rc0196_5 | select | T83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 762 | Conectores | FASE A | LAS CUADRAS
236 | it_tanque_reconectador_r267_4 | it_tanque_reconectador_r267_4 | select | W83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 763 | Conectores | FASE B | LAS CUADRAS
237 | it_tanque_reconectador_rc0196_6 | it_tanque_reconectador_rc0196_6 | select | Z83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 764 | Conectores | FASE C | LAS CUADRAS
238 | it_tanque_reconectador_rc0196_7 | it_tanque_reconectador_rc0196_7 | select | AC83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 765 | Conectores | FASE A | SALOBRE
239 | it_tanque_reconectador_r267_5 | it_tanque_reconectador_r267_5 | select | AF83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 766 | Conectores | FASE B | SALOBRE
240 | it_tanque_reconectador_rc0196_8 | it_tanque_reconectador_rc0196_8 | select | AI83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 767 | Conectores | FASE C | SALOBRE
241 | it_tanque_reconectador_rc0196_9 | it_tanque_reconectador_rc0196_9 | select | AL83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 768 | Conectores | FASE A | SANTA ROSA
242 | it_tanque_reconectador_r267_6 | it_tanque_reconectador_r267_6 | select | AQ83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 769 | Conectores | FASE B | SANTA ROSA
243 | it_tanque_reconectador_rc0196_10 | it_tanque_reconectador_rc0196_10 | select | AR83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 770 | Conectores | FASE C | SANTA ROSA
244 | it_tanque_reconectador_rc0196_11 | it_tanque_reconectador_rc0196_11 | select | AU83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 771 | Conectores | FASE A | SERVICIOS AUX
245 | it_tanque_reconectador_rc0196_12 | it_tanque_reconectador_rc0196_12 | select | AX83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 773 | Conectores | FASE B | SERVICIOS AUX
246 | it_tanque_reconectador_rc0196_13 | it_tanque_reconectador_rc0196_13 | select | BA83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 774 | Conectores | FASE C | SERVICIOS AUX
247 | it_tanque_reconectador_r267_7 | it_tanque_reconectador_r267_7 | select | K84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 778 | Enganche (Lam - Gat) | FASE A | LA VEGA
248 | it_tanque_reconectador_rc0196_14 | it_tanque_reconectador_rc0196_14 | select | N84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 779 | Enganche (Lam - Gat) | FASE B | LA VEGA
249 | it_tanque_reconectador_rc0196_15 | it_tanque_reconectador_rc0196_15 | select | Q84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 780 | Enganche (Lam - Gat) | FASE C | LA VEGA
250 | it_tanque_reconectador_r267_8 | it_tanque_reconectador_r267_8 | select | T84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 781 | Enganche (Lam - Gat) | FASE A | LAS CUADRAS
251 | it_tanque_reconectador_rc0196_16 | it_tanque_reconectador_rc0196_16 | select | W84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 782 | Enganche (Lam - Gat) | FASE B | LAS CUADRAS
252 | it_tanque_reconectador_rc0196_17 | it_tanque_reconectador_rc0196_17 | select | Z84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 783 | Enganche (Lam - Gat) | FASE C | LAS CUADRAS
253 | it_tanque_reconectador_r267_9 | it_tanque_reconectador_r267_9 | select | AC84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 784 | Enganche (Lam - Gat) | FASE A | SALOBRE
254 | it_tanque_reconectador_rc0196_18 | it_tanque_reconectador_rc0196_18 | select | AF84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 785 | Enganche (Lam - Gat) | FASE B | SALOBRE
255 | it_tanque_reconectador_rc0196_19 | it_tanque_reconectador_rc0196_19 | select | AI84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 786 | Enganche (Lam - Gat) | FASE C | SALOBRE
256 | it_tanque_reconectador_r267_10 | it_tanque_reconectador_r267_10 | select | AL84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 787 | Enganche (Lam - Gat) | FASE A | SANTA ROSA
257 | it_tanque_reconectador_rc0196_20 | it_tanque_reconectador_rc0196_20 | select | AQ84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 788 | Enganche (Lam - Gat) | FASE B | SANTA ROSA
258 | it_tanque_reconectador_rc0196_21 | it_tanque_reconectador_rc0196_21 | select | AR84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 789 | Enganche (Lam - Gat) | FASE C | SANTA ROSA
259 | it_tanque_reconectador_r267_11 | it_tanque_reconectador_r267_11 | select | AU84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 790 | Enganche (Lam - Gat) | FASE A | SERVICIOS AUX
260 | it_tanque_reconectador_rc0196_22 | it_tanque_reconectador_rc0196_22 | select | AX84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 791 | Enganche (Lam - Gat) | FASE B | SERVICIOS AUX
261 | it_tanque_reconectador_rc0196_24 | it_tanque_reconectador_rc0196_24 | select | BA84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 793 | Enganche (Lam - Gat) | FASE C | SERVICIOS AUX
262 | it_tanque_reconectador_rc0196_25 | it_tanque_reconectador_rc0196_25 | select | K85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 794 | Conductor | FASE A | LA VEGA
263 | it_tanque_reconectador_r267_12 | it_tanque_reconectador_r267_12 | select | N85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 798 | Conductor | FASE B | LA VEGA
264 | it_tanque_reconectador_rc0196_26 | it_tanque_reconectador_rc0196_26 | select | Q85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 799 | Conductor | FASE C | LA VEGA
265 | it_tanque_reconectador_rc0196_27 | it_tanque_reconectador_rc0196_27 | select | T85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 800 | Conductor | FASE A | LAS CUADRAS
266 | it_tanque_reconectador_r267_13 | it_tanque_reconectador_r267_13 | select | W85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 801 | Conductor | FASE B | LAS CUADRAS
267 | it_tanque_reconectador_rc0196_28 | it_tanque_reconectador_rc0196_28 | select | Z85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 802 | Conductor | FASE C | LAS CUADRAS
268 | it_tanque_reconectador_rc0196_29 | it_tanque_reconectador_rc0196_29 | select | AC85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 803 | Conductor | FASE A | SALOBRE
269 | it_tanque_reconectador_r267_14 | it_tanque_reconectador_r267_14 | select | AF85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 804 | Conductor | FASE B | SALOBRE
270 | it_tanque_reconectador_rc0196_30 | it_tanque_reconectador_rc0196_30 | select | AI85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 805 | Conductor | FASE C | SALOBRE
271 | it_tanque_reconectador_rc0196_31 | it_tanque_reconectador_rc0196_31 | select | AL85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 806 | Conductor | FASE A | SANTA ROSA
272 | it_tanque_reconectador_r267_15 | it_tanque_reconectador_r267_15 | select | AQ85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 807 | Conductor | FASE B | SANTA ROSA
273 | it_tanque_reconectador_rc0196_32 | it_tanque_reconectador_rc0196_32 | select | AR85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 808 | Conductor | FASE C | SANTA ROSA
274 | it_tanque_reconectador_rc0196_33 | it_tanque_reconectador_rc0196_33 | select | AU85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 809 | Conductor | FASE A | SERVICIOS AUX
275 | it_tanque_reconectador_r267_16 | it_tanque_reconectador_r267_16 | select | AX85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 810 | Conductor | FASE B | SERVICIOS AUX
276 | it_tanque_reconectador_rc0196_34 | it_tanque_reconectador_rc0196_34 | select | BA85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 811 | Conductor | FASE C | SERVICIOS AUX
277 | it_tanque_reconectador_rc0196_35 | it_tanque_reconectador_rc0196_35 | select | BK81 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 812 | Estado físico equipo | SERVI. AUX | DPS
278 | it_tanque_reconectador_rc0196_36 | it_tanque_reconectador_rc0196_36 | select | BP81 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 814 | Estado físico equipo | ENTRADATRAFO | DPS
279 | it_tanque_reconectador_rc0196_37 | it_tanque_reconectador_rc0196_37 | select | BK82 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 815 | Aisladores | SERVI. AUX | DPS
280 | it_tanque_reconectador_r267_17 | it_tanque_reconectador_r267_17 | select | BP82 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 819 | Aisladores | ENTRADATRAFO | DPS
281 | it_tanque_reconectador_rc0196_38 | it_tanque_reconectador_rc0196_38 | select | BK83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 820 | Conectores | SERVI. AUX | DPS
282 | it_tanque_reconectador_rc0196_39 | it_tanque_reconectador_rc0196_39 | select | BP83 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 821 | Conectores | ENTRADATRAFO | DPS
283 | it_tanque_reconectador_r267_18 | it_tanque_reconectador_r267_18 | select | BK84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 822 | Conductor | SERVI. AUX | DPS
284 | it_tanque_reconectador_rc0196_40 | it_tanque_reconectador_rc0196_40 | select | BP84 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 823 | Conductor | ENTRADATRAFO | DPS
285 | it_tanque_reconectador_rc0196_41 | it_tanque_reconectador_rc0196_41 | select | BK85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 824 | Conexión | SERVI. AUX | DPS
286 | it_tanque_reconectador_r267_19 | it_tanque_reconectador_r267_19 | select | BP85 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 825 | Conexión | ENTRADATRAFO | DPS
287 | it_tanque_reconectador_rc0196_42 | it_tanque_reconectador_rc0196_42 | text | a87 | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 826 |  | OBSERVACIONES: | DPS
288 | it_tanque_reconectador_rc0196_43 | it_tanque_reconectador_rc0196_43 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 827 |  |  | INSTALACIONES/LOCATIVAS
289 | it_tanque_reconectador_r267_20 | it_tanque_reconectador_r267_20 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 828
290 | it_tanque_reconectador_rc0196_44 | it_tanque_reconectador_rc0196_44 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 829
291 | it_tanque_reconectador_rc0196_45 | it_tanque_reconectador_rc0196_45 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 830
292 | it_tanque_reconectador_r267_21 | it_tanque_reconectador_r267_21 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 831
293 | it_tanque_reconectador_rc0196_46 | it_tanque_reconectador_rc0196_46 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 832
294 | it_tanque_reconectador_rc0196_48 | it_tanque_reconectador_rc0196_48 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 834
295 | it_tanque_reconectador_rc0196_49 | it_tanque_reconectador_rc0196_49 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 835
296 | it_tanque_reconectador_r267_22 | it_tanque_reconectador_r267_22 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 839
297 | it_tanque_reconectador_rc0196_50 | it_tanque_reconectador_rc0196_50 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 840
298 | it_tanque_reconectador_rc0196_51 | it_tanque_reconectador_rc0196_51 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 841
299 | it_tanque_reconectador_r267_23 | it_tanque_reconectador_r267_23 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 842
300 | it_tanque_reconectador_rc0196_52 | it_tanque_reconectador_rc0196_52 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 843
301 | it_tanque_reconectador_rc0196_53 | it_tanque_reconectador_rc0196_53 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 844
302 | it_tanque_reconectador_r267_24 | it_tanque_reconectador_r267_24 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 845
303 | it_tanque_reconectador_rc0196_54 | it_tanque_reconectador_rc0196_54 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 846
304 | it_tanque_reconectador_rc0196_55 | it_tanque_reconectador_rc0196_55 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 847
305 | it_tanque_reconectador_r267_25 | it_tanque_reconectador_r267_25 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 848
306 | it_tanque_reconectador_rc0196_56 | it_tanque_reconectador_rc0196_56 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 849
307 | it_tanque_reconectador_rc0196_57 | it_tanque_reconectador_rc0196_57 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 850
308 | it_tanque_reconectador_r267_26 | it_tanque_reconectador_r267_26 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 851
309 | it_tanque_reconectador_rc0196_58 | it_tanque_reconectador_rc0196_58 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 852
310 | it_tanque_reconectador_rc0196_60 | it_tanque_reconectador_rc0196_60 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 854
311 | it_tanque_reconectador_rc0196_61 | it_tanque_reconectador_rc0196_61 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 855
312 | OBSERVACIONES | observaciones_9 | text |  | 10. SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | 859
313 | it_tanque_reconectador_r267_27 | it_tanque_reconectador_r267_27 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 879
314 | it_tanque_reconectador_rc0196_62 | it_tanque_reconectador_rc0196_62 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 881
315 | it_tanque_reconectador_r267_28 | it_tanque_reconectador_r267_28 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 884
316 | it_tanque_reconectador_rc0196_63 | it_tanque_reconectador_rc0196_63 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 886
317 | OBSERVACIONES | observaciones_10 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 887
318 | it_tanque_reconectador_r267_29 | it_tanque_reconectador_r267_29 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 892
319 | it_tanque_reconectador_rc0196_64 | it_tanque_reconectador_rc0196_64 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 894
320 | it_tanque_reconectador_r267_30 | it_tanque_reconectador_r267_30 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 897
321 | it_tanque_reconectador_rc0196_65 | it_tanque_reconectador_rc0196_65 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 899
322 | it_tanque_reconectador_r267_31 | it_tanque_reconectador_r267_31 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 904
323 | it_tanque_reconectador_rc0196_66 | it_tanque_reconectador_rc0196_66 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 906
324 | it_tanque_reconectador_r267_32 | it_tanque_reconectador_r267_32 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 909
325 | it_tanque_reconectador_rc0196_67 | it_tanque_reconectador_rc0196_67 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 911
326 | it_tanque_reconectador_r267_33 | it_tanque_reconectador_r267_33 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 916
327 | it_tanque_reconectador_rc0196_68 | it_tanque_reconectador_rc0196_68 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 918
328 | it_tanque_reconectador_r267_34 | it_tanque_reconectador_r267_34 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 921
329 | it_tanque_reconectador_rc0196_69 | it_tanque_reconectador_rc0196_69 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 923
330 | it_tanque_reconectador_r267_35 | it_tanque_reconectador_r267_35 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 928
331 | it_tanque_reconectador_rc0196_70 | it_tanque_reconectador_rc0196_70 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 930
332 | it_tanque_reconectador_r267_36 | it_tanque_reconectador_r267_36 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 933
333 | it_tanque_reconectador_rc0196_71 | it_tanque_reconectador_rc0196_71 | text |  | 11. INSTALACIONES/LOCATIVAS | 935