## PLT_201_MST_032_V1 (hidden)
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ | [44 empty] | HORA
CONVENCIONES |  |  |  |  | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [9 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R | [9 empty] | FASE R | [5 empty] | FASE S
|  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores | [22 empty] | OBSERVACIONES:
Porcelana
Caja de agrupamiento
Limpieza
Cableado
Puesta a tierra
SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [10 empty] | Estado
Conectores | [10 empty] | Gab. De Control
Porcelana | [10 empty] | Aisladores
Mecanismo | [10 empty] | Puesta a tierra
Accionamiento
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [5 empty] | INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[6 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores | [5 empty] | Conectores | [13 empty] | Mangueras presión | [13 empty] | Breakers | [11 empty] | Presión Nominal
Porcelana | [5 empty] | Conductores eléctr. | [13 empty] | Estructura metálica | [13 empty] | Iluminación
Caja de agrupamiento | [5 empty] | Porcelana | [13 empty] | Puesta a tierra | [13 empty] | DPS | [11 empty] | Presión Leída
Limpieza | [5 empty] | Sistema mecánico | [13 empty] | Gabinete de control | [13 empty] | Mandos
Cableado | [5 empty] | Presión de SF6 | [13 empty] | Borneras | [13 empty] | Calefacción | [11 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Puesta a tierra | [5 empty] | Manómetros | [13 empty] | Cableado | [13 empty] | Limpieza
OBSERVACIONES:
TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [29 empty] | Contador de descargas | [12 empty] | Estado silica gel | [6 empty] | Nivel de aceite
Conductores primarios | [12 empty] | Gabinete de control | [16 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [12 empty] | Breaker | [16 empty] | FASE R | [21 empty] | OLTC
Bujes primarios | [12 empty] | Bornera | [16 empty] | FASE S | [12 empty] | Color actual del GEL | [6 empty] | 80ºC Max.
Bujes secundarios | [12 empty] | Cableado | [16 empty] | FASE T | [12 empty] | Posición conmutador
Silica gel | [12 empty] | Iluminación | [16 empty] | TEMPERATURAS | [19 empty] | 25ºC Norm
Termómetro del aceite | [12 empty] | Limpieza | [16 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [12 empty] | Mandos | [36 empty] | 20ºC Min
Conduct. secundarios | [12 empty] | DPS
OBSERVACIONES:
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [26 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
INTERRUPTOR DE 13.8KV
IT20 | [29 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores | [7 empty] | Mangueras presión | [12 empty] | Breakers | [8 empty] | Presión Nominal
Conductores eléctr. | [7 empty] | Estructura metálica | [12 empty] | Iluminación
Porcelana | [7 empty] | Puesta a tierra | [12 empty] | DPS | [8 empty] | Presión Leída
Sistema mecánico | [7 empty] | Gabinete de control | [12 empty] | Mandos
Presión de SF6 | [7 empty] | Borneras | [12 empty] | Calefacción | [8 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Manómetros | [7 empty] | Cableado | [12 empty] | Limpieza
SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [6 empty] | Mecanismo | [11 empty] | Aisladores
Conectores | [6 empty] | Accionamiento | [11 empty] | Puesta a tierra
Porcelana | [6 empty] | Gab. De Control
TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [15 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Porcelana | [15 empty] | Conectores
Caja de agrup. | [15 empty] | Porcelana
Limpieza | [15 empty] | Limpieza
Cableado | [15 empty] | Cableado
Puesta a tierra | [15 empty] | Puesta tierra
RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [39 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196
Tanque Reconectador | [19 empty] | Hermeticidad control
Conectores y bujes de entrada | [19 empty] | Breaker AC Serv. Aux
Conectores y bujes de salida | [19 empty] | Breaker Baterías
DPS salida Reconectador | [19 empty] | DPS / Varistor
Sistema de puesta a tierra | [19 empty] | Limpieza Gab. Control
Número Operaciones | [19 empty] | Estructura Soporte
SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [43 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  | SERVI. AUX |  |  | ENTRADATRAFO
|  |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo | [43 empty] | Estado físico equipo
Aisladores | [43 empty] | Aisladores
Conectores | [43 empty] | Conectores
Enganche (Lam - Gat) | [43 empty] | Conductor
Conductor | [43 empty] | Conexión
OBSERVACIONES:
INSTALACIONES/LOCATIVAS | [41 empty] | OBSERVACIONES:
DETALLE |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO
Iluminación |  | Óptima | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Candado | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Aseo |  | Si | [7 empty] | No | [6 empty] | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Maleza |  | SI | [7 empty] | No | [6 empty] | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Triturado |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Encerramiento |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
| Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por:
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A69: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX69: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A85: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A86: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA86: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B95: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD95: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.

## PLT_201_MST_032_ACT
CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
PLANILLA DE REGISTRO SUBESTACIÓN LA MIEL
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [27 empty] | Pág 1 de 2
EJECUTÓ | [44 empty] | HORA
CONVENCIONES |  |  |  |  | X |  | PARA REVISAR | [7 empty] | P |  | PENDIENTE | [7 empty] | U | URGENTE | [8 empty] | √ |  | BUEN ESTADO Y/O NORMAL | [10 empty] | NA |  | NO APLICA
NIVEL 34.5KV
2. TRANSFORMADORES DE TENSIÓN Y DPS 34.5 KV
DETALLE |  |  | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | [16 empty] | DPS |  |  | CONT. DESC. DPS FP | [7 empty] | FASE R | [9 empty] | FASE R | [6 empty] | FASE S
|  |  | FASE A | [5 empty] | FASE B |  |  |  |  | FASE C | [5 empty] | FP
Conectores |  |  | opcion radio unica | [19 empty] | OBSERVACIONES:
Porcelana
Caja de agrupamiento
Limpieza
Cableado
Puesta a tierra
3, SECCIONADORES ASOCIADOS 34.5 KV
Seccionadores |  |  | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB11 |  |  |  | ST12 |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [10 empty] | Estado
Conectores | [10 empty] | Gab. De Control
Porcelana | [10 empty] | Aisladores
Mecanismo | [10 empty] | Puesta a tierra
Accionamiento
4, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 34.5 KV | [5 empty] | INTERRUPTOR DE 34.5KV IT 10 | [39 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT10
[6 empty] | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [9 empty] | IT10 |  |  |  | DETALLE | [8 empty] | IT10
Conectores | [5 empty] | Conectores | [13 empty] | Mangueras presión | [13 empty] | Breakers | [11 empty] | Presión Nominal
Porcelana | [5 empty] | Conductores eléctr. | [13 empty] | Estructura metálica | [13 empty] | Iluminación
Caja de agrupamiento | [5 empty] | Porcelana | [13 empty] | Puesta a tierra | [13 empty] | DPS | [11 empty] | Presión Leída
Limpieza | [5 empty] | Sistema mecánico | [13 empty] | Gabinete de control | [13 empty] | Mandos
Cableado | [5 empty] | Presión de SF6 | [13 empty] | Borneras | [13 empty] | Calefacción | [11 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Puesta a tierra | [5 empty] | Manómetros | [13 empty] | Cableado | [13 empty] | Limpieza
OBSERVACIONES:
5, TRANSFORMADOR 34.5/13.8kV | [29 empty] | Contador de descargas | [12 empty] | Estado silica gel | [7 empty] | Nivel de aceite
Conductores primarios | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Gabinete de control | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | FASES |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND.
Conectores | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Breaker | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | FASE R |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND. |  |  |  | Estado silica gel | [9 empty] | OLTC
Bujes primarios | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Bornera | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | FASE S |  |  |  |  | PRIM. |  |  |  | SECUND. |  |  |  | Color actual del GEL |  |  |  | Color actual del GEL |  |  |  | 80ºC Max. |  |  | 80
Bujes secundarios | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Cableado | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | FASE T | [8 empty] | SECUND. |  |  |  | Posición conmutador
Silica gel | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Iluminación | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | TEMPERATURAS | [20 empty] | 25ºC Norm |  |  | 25
Termómetro del aceite | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Limpieza | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT
Termómetro devanado | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | Mandos | [10 empty] | ✔ | [5 empty] | Aceite |  |  |  |  | AT |  |  |  | BT |  |  |  | Posición conmutador | [7 empty] | 20ºC Min |  |  | 20
Conduct. secundarios | [5 empty] | ✔ | [6 empty] | DPS | [10 empty] | ✔
OBSERVACIONES:
NÚMERO OT | [19 empty] | FECHA (dd/mm/aa) | [27 empty] | Pág 2 de 2
NIVEL 13.8kV
6. INTERRUPTOR DE 13.8KV
IT20 | [29 empty] | PRESIONES DE SF6 Y MANIOBRAS INTERRUPTOR IT20 | [12 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores | [7 empty] | Mangueras presión | [12 empty] | Breakers | [8 empty] | Presión Nominal
Conductores eléctr. | [7 empty] | Estructura metálica | [12 empty] | Iluminación
Porcelana | [7 empty] | Puesta a tierra | [12 empty] | DPS | [8 empty] | Presión Leída
Sistema mecánico | [7 empty] | Gabinete de control | [12 empty] | Mandos
Presión de SF6 | [7 empty] | Borneras | [12 empty] | Calefacción | [8 empty] | Número Maniobras interruptor IT10
Manómetros | [7 empty] | Cableado | [12 empty] | Limpieza
7, SECCIONADORES ASOCIADOS 13.8 KV
Seccionadores |  |  | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | Seccionadores | [7 empty] | SB21 |  |  |  | OBSERVACIONES:
Estado | [6 empty] | Mecanismo | [11 empty] | Aisladores
Conectores | [6 empty] | Accionamiento | [11 empty] | Puesta a tierra
Porcelana | [6 empty] | Gab. De Control
8, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE | [15 empty] | TRANSFORMADOR DE TENSIÓN | [21 empty] | OBSERVACIONES:
Conectores |  | FASE A |  |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C |  |  |  | ELEMENTO | [7 empty] | FASE A |  |  |  | FASE B |  |  |  |  | FASE C
Porcelana | [15 empty] | Conectores
Caja de agrup. | [15 empty] | Porcelana
Limpieza | [15 empty] | Limpieza
Cableado | [15 empty] | Cableado
Puesta a tierra | [15 empty] | Puesta tierra
RECONECTADORES SALIDA 13.8KV | [39 empty] | OBSERVACIONES:
ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  | RC0196 |  |  |  |  | ELEMENTO | [10 empty] | R267 |  |  |  |  | RC0196
Tanque Reconectador | [19 empty] | Hermeticidad control
Conectores y bujes de entrada | [19 empty] | Breaker AC Serv. Aux
Conectores y bujes de salida | [19 empty] | Breaker Baterías
DPS salida Reconectador | [19 empty] | DPS / Varistor
Sistema de puesta a tierra | [19 empty] | Limpieza Gab. Control
Número Operaciones | [19 empty] | Estructura Soporte
SECCIONADOR MONOPOLAR 13.8 KV | [43 empty] | DPS
ELEMENTO |  |  |  | LA VEGA | [8 empty] | LAS CUADRAS | [7 empty] | SALOBRE | [7 empty] | SANTA ROSA | [8 empty] | SERVICIOS AUX | [5 empty] | ELEMENTO |  |  |  |  | SERVI. AUX |  |  | ENTRADATRAFO
|  |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  | FASE C |  |  | FASE A |  |  | FASE B |  |  | FASE C |  |  | FASE A |  | FASE B |  | FASE C
Estado físico equipo | [43 empty] | Estado físico equipo
Aisladores | [43 empty] | Aisladores
Conectores | [43 empty] | Conectores
Enganche (Lam - Gat) | [43 empty] | Conductor
Conductor | [43 empty] | Conexión
OBSERVACIONES:
INSTALACIONES/LOCATIVAS
DETALLE |  | ESTADO | [14 empty] | DETALLE | [10 empty] | ESTADO | [13 empty] | OBSERVACIONES:
Iluminación |  | Óptima | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Candado | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Aseo |  | Si | [7 empty] | No | [6 empty] | Acceso vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Maleza |  | SI | [7 empty] | No | [6 empty] | Zona Tránsito Vehicular | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Triturado |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Canal. aguas lluvias | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
Encerramiento |  | Óptimo | [7 empty] | Regular | [6 empty] | Cámara Vigilancia | [10 empty] | Óptimo | [7 empty] | Regular
| Revisado por: | [20 empty] | Aprobado por:
Profesional P1 Mantenimiento y Montajes - Subestaciones y Líneas
CÓDIGO: PLT_201_MST_032 / V: 2.0 / Fecha última actualización 2024/02/28
Note on A4: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB4: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A5: Nombre del funcionario que realiza la observación de los equipos.
Note on BE5: Hora en la cual se inicia la revisión de equipos de patio.
Note on A6: Conceptos a tener en cuenta a la hora de la revisión de los equipos.
Note on A8: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AE12: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A18: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AI20: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on M26: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BF28: Diligenciar el NOMINAL de la presión leída en PSI
Note on BF30: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI
Note on BF32: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A34: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador y/o el interruptor.
Note on A35: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on AM35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BB35: Diligenciar el estado según la convención.
Note on BM35: Marcar con una línea el nivel observado del indicador de la cuba.
Note on BB38: Según la inspección diligenciar el color actual en el que se encuentra el Gel.
Note on BB39: Diligenciar el valor actual de la posición.
Note on AM40: Diligenciar el valor de la temperatura en grados centigrados.
Note on A44: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del transformador.
Note on A45: Número de la orden de trabajo como registro de la revisión realizada.
Note on AB45: Día, mes y año, en el cuál se realizó la observación de los equipos de patio.
Note on A47: Registrar el estado de los equipos según la convención.
Note on BB48: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del interruptor.
Note on AM50: Diligenciar el NOMINAL de la presión LEÍDA en PSI.
Note on AM52: Diligenciar el valor de la presión leída en PSI.
Note on AM54: Diligenciar el número de maniobras del interruptor.
Note on A56: Registre el estado en que se encuentra según la convención.
Note on AN58: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on X62: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AU62: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los transformadores.
Note on A69: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on AX69: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección de los reconectadores.
Note on A77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on BD77: Registre el estado de los equipos según la convención.
Note on A85: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección del seccionador.
Note on A87: Marque con una X según el estado en que se encuentra.
Note on BA88: Especifique otras observaciones que considere deba tener en cuenta de acuerdo a la inspección locativa.
Note on B96: Nombre de la persona quien realiza la revisión de esta plantilla.
Note on AD96: Nombre de la persona quien aprueba los registros hechos en esta planilla.